Приложение

Утверждено решением городского

Совета народных депутатов

29 декабря 2014 г. № 998

# Паспорт

муниципальной программы
«Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры

города Моршанска  на 2012-2016 годы и на период до 2025 года»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел ЖКХ администрация города Моршанска |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МКУ “Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций” |
| Цели программы | развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации |
| Задачи программы | реализация проектных решений Генерального плана города Моршанска; строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации | доля потерь при передаче теплоэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию в 2012 г. – 12,22 % , в 2025 г. – 7 % ; доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по муниципальному образованию в 2012 г. - 91,6 % , в 2025 г. – 100 %; доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по муниципальному образованию в 2012 г. – 10 %, в 2025 г. – 7 % ; доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию в 2012 г. – 60 %, в 2025 г. – 100 % ; доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию в 2012 г. – 10,4 % ; в 2025 г. – 8 %. |
| Сроки и этапы реализации программы | I этап – 2012 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования Программы за счёт средств из всех источников в 2012 году составляет 89 804,75 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1 396,03 тыс. руб.; средства областного бюджета - 1 355,29 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 87 019,00 тыс. рублей, средства бюджета города – 34,43 тыс. рублей; в 2013 году составляет – 81 608,74 тыс. рублей в том числе средства средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.; областного бюджета - 1 964,27 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 79 599,00 тыс. рублей средства бюджета города – 45,467 тыс. рублей; в 2014 году составляет – 74657,86 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 9192,56 тыс. руб.; областного бюджета - 896,3 тыс. рублей; средства бюджета города – 0,00 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 64 569,00 тыс. рублей в 2015 году составляет – 117 189,85 тыс. рублей городского бюджета – 12.0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 117 117,85 тыс. рублей в 2016 году составляет – 131 397,08 тыс. рублей городского бюджета – 12.0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 131 385,08 тыс. рублей в 2017 – 2025 годах составляет 60 101,42 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 60 101,42 тыс. рублей; средства бюджета города - 0,0 тыс. рублей. |

# 1. Общая характеристика  сферы реализации муниципальной Программы

Город  Моршанск расположен в 90 км к северу от областного центра — г. Тамбова  в Волго-Донском водоразделе. По территории города с юга на север протекает река Цна.

Географическое месторасположение города  является благоприятным для развития экономического потенциала территории.

В городе Моршанске находится железнодорожная станция Моршанск, от которой осуществляется движение пригородных поездов. Наиболее освоена в транспортном отношении центральная часть района, которую пересекает железная дорога Москва- Пенза, Куйбышевской железной дороги и автомагистраль республиканского значения Тамбов – Шацк – автодорога М5 Урал. Территорию района пересекают дорога областного значения Моршанск - Пичаево. Эти дороги составляют основу транспортной сети территории.

Благоприятное географическое положение и динамично развивающийся социально-экономический потенциал города и района, явились основой для определения миссии города – «город Моршанск - территория уверенного социально-экономического развития, обеспечивающая повышение благосостояния населения».

Климат города континентальный  с жарким летом и холодной устойчиво-морозной зимой. Средняя годовая температура воздуха + 4,1О С. Самый теплый месяц в году — июль, когда дневная температура достигает +40О С. Самая низкая температура наблюдается в январе — начале февраля. Продолжительность безморозного периода в году  составляет 130-150 дней.

Среднее количество осадков в год — до 510 мм.

Господствующие ветры — южные.

Продолжительность отопительного периода составляет 202 дня.

Жилая территория размещена на оврагах, которыми регулировался сток поверхностных вод с обширной площади. Овраги при строительстве были частично превращены в дренажные системы, обеспечивающие подземные стоки в сторону р. Цны.

Город расположен на левом берегу р. Цны, занимая террасу и крутой склон долины реки. Небольшая часть города переходит на правый низменный склон берега, который тянется к востоку и сливается с лесистой низиной.

По результатам переписи 2012 года в городе проживает 40,6 тыс. человек., в т.ч. нетрудоспособного возраста — 17201 чел., детей от 1 года до 7 лет — 3004 чел., плотность населения — 22,3 чел./га.  Демографический прогноз – убыль населения на 0,5-1% ежегодно.

Демографическая ситуация города Моршанска характеризуется:

ежегодной убылью населения, в связи с отрицательной разницей между рождаемостью и смертностью, однако в последние годы появилась тенденция на сокращение этой разницы;

неблагоприятной поло – возрастной структурой, уменьшением удельного веса детей и увеличением доли лиц пенсионного возраста, что свидетельствует  о состоянии демографического старения населения. Недостаточная рождаемость и тенденция старения населения города оказывают влияние на уменьшение трудовых ресурсов города.

Стабилизация численности населения будет зависеть от социально–экономического развития города, успешной политики занятости, в частности создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций города.

Положительные сдвиги в экономике города, особенно за последние годы дают надежду на выход из демографического кризиса. В связи с этим генеральным планом предусматривается развитие территории для жилищного строительства, обеспечения занятости и сферы услуг на 42 - 44 тыс. человек.

Всего в экономике города занято 30,8 тыс. человек, что составляет 74% от численности трудовых ресурсов, в том числе в промышленности – 7,5 тыс.человек (18%). После промышленности наиболее крупными отраслями материального производства являются транспорт и торговля с общественным питанием – 16,7%  работающих.

Динамика средней заработной платы за 2010-2012 гг

Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций (руб.) | 10994,5 | 12286 | 14013 |
| Уровень прожиточного минимума (руб.) | 3685 | 3805 | 4199 |

Ведущая роль в экономике Моршанска принадлежит предприятиям пищевой промышленности – 45,6 %  объема промышленного производства. Это такие предприятия как ОАО «Завод пивоваренный «Моршанский», ОАО «Моршанская табачная фабрика», ОАО «Булочнокондитерский комбинат «Моршанский». К предприятиям машиностроения и металлообработки относятся ОАО «Авторемонтный завод «Моршанский», ООО «Моршанск-Химмаш»,  к предприятиям легкой промышленности – ООО «Моршанская мануфактура», к предприятиям строительной отрасли – ОАО «Завод железобетонных изделий».

Общая площадь жилья города Моршанска на 01.01.2012 г. составила
1149,5  тыс. м2. Частный сектор 1072,8 тыс. м2 в том, числе гражданское- 1061,1 тыс. м2, юр.лица-11.7 тыс. м2 , государственное – 12,4 тыс.м2, муниципальное – 64,3 тыс.м2.

Наиболее распространённый тип застройки Моршанска – малоэтажный (68 %).

Средний показатель обеспеченности жильём по городу в целом составляет 19,9 кв.м.  на одного человека.

Принимая во внимание тот факт, что 11% составляют строения ветхого и аварийного жилья, а современные условия диктуют необходимость увеличения обеспеченности населения жилой площадью из расчета порядка 30м2 на одного человека, возникает необходимость в увеличении селитебных территорий.

Прогноз ввода жилья

Таблица 2

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый ввод жилья, тыс. кв. м. | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Прогнозируемый снос жилья, тыс. кв. м. | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Цель Программы - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.

Задачи Программы:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

-  обеспечение возможности подключения к системам коммунальной  инфраструктуры   вновь   создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

-   достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

-    повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

-    снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-    повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.

Программа   реализуется в 2012-2025 годах в два этапа:

2012-2016 годы – первый этап;

2017-2025 годы – второй этап.

2.1.Теплоснабжение

Основным поставщиком теплоэнергии в г. Моршанске являются МУП «Тепловые сети города Моршанска».

Теплоснабжение города осуществляется от районных котельных и от индивидуальных теплогенераторов.  Всего 28 котельных. Основным видом топлива, на котором работают котельные, является природный газ.  Объем производства теплоэнергии в 2010 году составил 111,37 тыс.Гкал. На долю котельных приходится примерно 80% суммарной потребности города в тепловой энергии.

Средний износ системы теплоснабжения по котлам составляет 42 %.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 40,9 км, степень износа – 53,8 %. Доля потерь при передаче теплоэнергии до конечного потребителя составляет – 12,22 %.

Доля обеспеченности населения централизованным теплоснабжением – 100 %.

Большинство объектов имеют сверхнормативный износ и нуждаются в модернизации и реконструкции. Оборудование, установленное в котельных, морально и физически устарело.  Необходимо проводить  поэтапную реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой старых труб на трубы с современной теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров на отдельных участках.

Таблица 3

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | Темп роста | 2013 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | 1041,33 | 1145,46 | 110% | 1460,75 | 128 % |

Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме теплоэнергии, потребляемой на территории Моршанска в 2010 году составляла   57 %.

2.2. Водоснабжение

В городе нет единого водозабора как источника  централизованного водоснабжения. В городе построена кольцевая система, источником которой служат отдельные скважины пробуренные в разных районах города глубиной 150 – 200 м. Город разделяет железная дорога и практически водоснабжение застройки по обе стороны от неё осуществляется самостоятельно, за исключением двух пересечений (проколов ) – в районе ул. Телевизионная и на пересечении ул.Тургенева – Ленина.

Водоснабжение застройки в районе ул. Мичурина осуществляется от двух скважин производительностью 63 м3/час, которые работают круглосуточно. Вода от  скважин по водоводам Д = 2х300 мм, а затем по одному Д = 400 мм поступает в город и по кольцевым сетям различных диаметров подаётся потребителям. В районе ул. 40 лет Октября пробурена скважина производительностью 63 м3/час, которая подаёт воду в резервуар ёмкостью 500 м3 расположенный на отметке 135 м , а оттуда вода самотёком поступает потребителям.

В районе пос. Пригородного имеется скважина производительностью 25 м3/час, которая напрямую подает воду потребителям (резервуара нет).

Район ул. Дачной, ул. Февральской и ул. Первомайской получает воду от двух собственных скважин по водоводам Д = 100 – 150 мм, строится водонапорная башня.

В районе ул. Северная имеется две скважины производительностью по 63 м3/час. Одна  скважина качает на БИЦ (как насосная станция II-го подъёма), а другая непосредственно в сеть. В районе ул. Фрунзе – Высокая имеется скважина, также производительностью 63 м3/час. Построена водонапорная башня высотой 15 м и ёмкостью бака 100 м3. В районе ул. Телевизионная так же имеется водонапорная башня высотой 20 м и ёмкостью бака 50 м3.

Основная потребность в питьевой воде потребителей города Моршанска обеспечивается МУП «Тепловые сети города Моршанска».

Объём водопотребления по Моршанску составляет 2790,5 тыс.куб.м., в том числе для нужд населения – 2344,02 тыс.куб.м. (84%).  В городе проложены сети мелкого диаметра, протяжённость их составляет 84,5  км. Износ сетей составляет – 66 %, что снижает надёжность эксплуатации и приводит к потерям при передаче воды в размере 10 %.

Следует отметить общую изношенность сетей, водонапорных башен и насосного оборудования, поэтому, требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Подача воды потребителям производится по однозонной схеме.     Вода коммунального водопровода не всегда отвечает требованиям ГОСТа «Вода питьевая», отмечается повышенное содержание железа и жесткость воды. Скважины, расположенные в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны II – го пояса.

Некоторые промышленные предприятия имеют собственные скважины для использования их как на питьевые, так и на технические нужды.

Из поверхностных вод р.Цна для производственных нужд построено два речных водозабора, один из которых принадлежит железной дороге, а другой -  ОАО «Моршанская мануфактура».

Доля обеспеченности населения централизованным водоснабжением  в 2010 году – 91,6 %.

Таблица 4

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | Темп роста | 2012 год | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоснабжение, руб./куб.м. с НДС | 10,42 | 11,67 | 112% | 12,74 | 109,2 % |

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Моршанска в 2010 году составляла  60 %.

2.3. Водоотведение

В городе сложилась централизованная система канализации, стоки от которой поступают на очистные сооружения биологической очистки, проектная производительность которых составляет 18,0 тыс. м3/сут.

Учитывая сложный рельеф территории города, в застройке прослеживается несколько бассейнов канализования.

Площадка очистных сооружений расположена на северо-восточной окраине города в пойме р. Цна. В состав сооружений входит: приёмная камера, КНС, решётки, песколовки, первичные радиальные отстойники, аэротенки – смесители, вторичные радиальные отстойники, насосная станция сырого осадка, воздуходувная, контактные резервуары, сооружения доочистки в виде прудов, а также вспомогательные сооружения (котельная и др.)

Пройдя цикл механической и биологической очистки  и обеззараживания гипохлоритом натрия, и доочистки на каскаде прудов, стоки по сбросному коллектору с сосредоточенным выпуском Д=1000мм поступают в р.Цна. Выпуск находится в 1,5км от города ниже по течению реки в районе с.Коршуновка.

В городе имеется  неканализованная застройка, в которой население пользуется выгребными ямами. По заявке содержимое выгребов вывозится в приёмную камеру, расположенную на площадке очистных сооружений.

Максимальный объём стоков поступающих на очистные сооружения  составляет порядка 13,4 тыс. м3/сут, в том числе от населения  9,0 тыс. м3 /сут. и промышленности 4,4 тыс. м3/сут. Общая протяжённость сетей канализации составляет – 57,4 км, в том числе  самотечных коллекторов 48,0 км.  Износ сетей канализации – 43 %, износ очистных сооружений составляет 88 %.

60,5  % жилищного фонда оборудовано централизованным водоотведением.

Необходима реконструкция систем водоотведения в связи с высоким износом и строительство сетей водоотведения в частном секторе.

Услуги водоотведения в г. Моршанске оказывает МУП «Тепловые сети города Моршанска».

Таблица 5

| Наименование показателя | 2010 год | 2012 год | Темп роста | на декабрь 2012 года | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб./куб.м. с НДС | 9,89 | 11,35 | 114,8% | 12,37 | 109 % |

2.4.Электроснабжение

Электроснабжение города осуществляет ОАО «Тамбовская сетевая компания».

Электроснабжение г. Моршанска осуществляется от энергосистемы «Тамбовэнерго» через трансформаторную подстанцию «Моршанская» 110/35/10 кВ установленной мощностью 2х 6300 кВА.

Подстанция 110/35/10 кВ «Моршанская» присоединена к энергосистеме по двухцепной ВЛ 110 кВ с сечением проводов АС-120 кв.мм.

Износ составляет 95 %

Максимальная нагрузка города  - 5 МВт

От подстанции «Моршанская» отходят воздушные линии 110 кВ на п/ст Камвольная   и 2-х цепные воздушные линии 35 кВ образующие кольцо вокруг города и обеспечивающие связи с п/ст 35/10 кВ – «Агропром», «Моршанская-2» и «Луговая».

Трансформаторные подстанции в количестве  66 шт с общей установленной мощностью 15672 КВА, кирпичные, КПТН  и мачтовые трансформаторное подстанции питают электроэнергией потребителей жилищного, культурно-бытового и промышленного назначения.

Протяженность сетей электроснабжения – 424,8 км, износ сетей – 17%, доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя – 10,4 %

Объем производства электроэнергии  составляет  87,3 млн. кВт.ч, объем потребления – 89,1 млн.кВтч.

Таблица 6

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | Темп роста | на декабрь 2012 года | Темп роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электроснабжение, руб./кВт. с НДС | 2,20 | 2,42 | 110% | 2,57 | 106,2 % |

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории г. Моршанска в 2010 г. составляла 100 %.

2.5.Газоснабжение

Город снабжается газом по газовым магистралям высокого давления с двух сторон – с северной стороны от магистрали со стороны Шацка, на входе в город размещено ГРС. Вторым вводом в город является ГРС с южной стороны. От каждой ГРС по сетям низкого давления осуществляется газоснабжение потребителей города. Сети низкого давления с южной и северной ГРС имеют соединительные перемычки, что обеспечивает высокую надежность газоснабжения потребителей. От северной магистрали намечается сооружение перемычки в западном направлении для повышения надежности газоснабжения западной части города.

Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа, является ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области «Тамбовоблгаз».

Объем потребления природного газа по городу Моршанску составляет 45411 тыс.куб.м.  Общая протяженность газомагистралей – 400,37 км. Доля износа – 62 %. Доля потерь при передаче газа до конечного потребителя -0,176 %.  Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения – 100 %.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории г. Моршанска в 2010 г. составляла 69 %.

2.6.Система утилизации  твердых бытовых отходов

Очисткой города от ТБО и уличного смета занимается служба санитарной очистки МУП «Тепловые сети города Моршанска».

В капитальной застройке используется контейнерный метод очистки, а в некапитальной застройке применяется бестарный метод и частично контейнерный метод очистки. Мусор вывозится на городскую свалку, расположенную в 1,2 км от 91км автодороги Тамбов – Шацк. Площадка расположена северо – западнее г. Моршанска на землях Устьинского сельсовета. Площадь свалки составляет 10,5 га.

Объём ТБО производства ТБО 174,47 тыс.тонн в год, в том числе 82 % от населения.

Индивидуальная  застройка пользуется выгребами, как правило, не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создает угрозу загрязнения действующих скважин, пробуренных на территории города. Количество жидких отходов от не канализованной застройки составляет порядка 33,7 тыс. м3/год. Этот объем вывозится ассенизационными машинами на свалку.

Снегосвалки в городе нет, снег вывозится на старые карты на площадке очистных сооружений.

Основными проблемами являются – образование несанкционированных свалок на территории города в результате жизнедеятельности населения, старый парк автомобилей.

3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы».

Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:

3.1.Водоснабжение

Количество воды, необходимое городу, составляет 13100,0 куб.м./сут.  к 2016 году  и 13660,0 куб.м./сут.  к 2025 году. Этот объём воды возможно получать от проектируемого водозабора из подземных вод намечаемого в районе ул. На площадке водозабора необходимо  бурение скважин в количестве 7 шт. (6 - рабочих и 1 - резервная) на период реализации программы с использованием одной существующей скважины. На площадке водозабора предполагается  строительство    станции обезжелезивания производительностью 13660,0 куб.м./сут на новых технологиях с введением автоматической системы управления технологическим процессом и системой обеззараживания УФ. В едином комплексе со станцией обезжелезивания намечается строительство насосной станции II-го подъёма.

На площадке водозабора необходимо строительство резервуаров чистой воды ёмкостью 2х2000 м3, из которых  насосная станция подаст воду в город по магистральным водоводам Д = 2 х 400мм

В соответствии с планировочными решениями и увеличением объёма водопотребления, необходима  прокладка магистральных водоводов от водозабора: один диаметром 400 мм в район ул. Изумрудной – Куйбышева до соединения с существующими сетями, другой - диаметром 400 мм по ул.Высокая , через железную дорогу на ул.Заводскую до ул .Сакко и Ванцетти, где водовод делится на два крыла – левое и правое. Левое -  до ул.Гражданской, по ул. Хлебной с выходом на ул.Пролетарскую и до ул.Свободной и по ней до ул. Красная Площадь. Правое крыло – по ул.Сакко и Ванцетти, ул.Рабочая, ул.Красная Площадь. В связи с увеличением площади застройки на новых территориях и реконструкцией существующей застройки в левобережной части города, программой предусмотрена прокладка новых сетей с кольцеванием их по возможности с существующими сетями и ликвидацией тупиковых участков

В связи с тем, что для подачи воды в заречную часть города не хватит напора от насосной станции II-го подъёма располагаемой на площадке водозабора, программой предполагается на пересечении ул.ул.Свободной и Красная Площадь организовать площадку, на которой разместятся  резервуары ёмкостью 2х300м3 и насосная станция III-го подъёма.

В связи с тем, что в городе имеется большое количество индивидуальной застройки, где водопользование производится частично из водоразборных колонок, а так же из собственных скважин и колодцев, программой предусмотрена постепенная прокладка кольцевых сетей с ликвидацией водоразборных колонок,   что обеспечивает надежность и бесперебойность подачи воды потребителям.

3.2.Водоотведение

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации в 2016 году составят  16300 куб.м./сут., в том числе хозяйственно бытовых стоков - 12060 куб.м./сут., в 2025 году

- 16720 куб.м./сут, в том числе хозяйственно – бытовых  порядка 11800 куб.м./сут .

Муниципальной программой   предусматривается  дальнейшее  строительство и реконструкция единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки,   прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промпредприятий.

На перспективу программой  сохраняется существующая схема канализования города с последующей достройкой на новых территориях и реконструкцией сетей и  сооружений на существующих площадках.

Стоки города будут поступать на очистные сооружения биологической очистки, которые подлежат реконструкции на  основе  современных технологий с достройкой недостающих сооружений, а так же строительство комплекса по обработке ила (сооружения сбраживания ила  с сопутствующими насосными станциями и илоуплотнители), а так же строительство цеха обезвоживания осадка (после проведения экспертизы может быть возможно восстановление ранее существующего). Программой  предполагается строительство нового сбросного коллектора Д=1000 мм с рассеивающим выпуском.

В связи с тем, что магистральные коллекторы к настоящему времени находятся в не удовлетворительном состоянии, необходима их перекладка.

В связи с увеличением объёма стоков, программой предполагается постепенная  реконструкция практически всех КНС в части замены насосного оборудования и возможного укрепления фундаментов, а также  достройка вторых ниток напорных трубопроводов расчётного диаметра.

В связи с освоением  северо-западной части города  застройкой повышенной этажности и малоэтажной застройкой, предусматривается  строительство системы самотечных коллекторов с подачей стоков на две КНС, которые перекачивают их в существующий коллектор Д=500мм по ул.Высокой и далее в систему канализации города.

За период реализации программы необходимо постепенное канализование, как малоэтажной, так и индивидуальной застройки.

Для принятия стоков от индивидуальной неканализованной застройки, намечается строительство сливной станции на территории площадки очистных сооружений.

3.3.Услуги утилизации твердых бытовых отходов

В период реализации программы объем ТБО составит порядка 180, 0 тыс. куб.м. в год.  Часть ТБО в пределах 25 %, учитывая индивидуальный и коттеджный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО, подлежащее утилизации, составит 135 тыс. куб.м. в год. Сбор ТБО намечается производить в переносные металлические мусоросборники, которые устанавливаются в муниципальной застройке с радиусом обслуживания 50 – 75 м.

Содержимое контейнеров выгружается в кузова мусоровозов или вывозится контейнерными машинами на полигон по захоронению ТБО, проект которого  в 2007 году разработан ООО ПКФ «Экосервис». Обслуживание индивидуального сектора предлагается бестарным методом  по графику не менее 3 - х раз в неделю.

Площадь проектируемого полигона составляет 10,5 га, объём полигона с учётом изолирующих слоёв – 664,1тыс. м3. В соответствии с расчётами, срок эксплуатации полигона – 21 год.

Требуется обновление и расширение устаревшего автопарка.

Программой предполагается ликвидация всех стихийных свалок, которые являются источниками загрязнения почв, водоёмов и подземных вод.

3.4.Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора города определены согласно нормативам, утверждённым приказом № 213 Минтопэнерго России от 29 июля 1999 г.

Согласно Нормативам укрупнённые удельные показатели расчётной коммунально-бытовой нагрузки для малого города, оборудованного, в основном, газовыми плитами (80% газовых плит и 20% электроплит) составляют:

- удельное электропотребление – 2 200 кВтчас/год;

- удельная электрическая нагрузка – 420 Вт/чел.

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, мелкопромышленными потребителями, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

В соответствии с ожидаемыми перспективами развития города - одним из  районов застройки являются кварталы в северной и западной части города. В этой части города будет проживать не более 5000 человек.

Для обеспечения потребности районов новостроек в электрической энергии необходимо дополнительно 22896 тыс.кВт.час.

Необходимо построить 2 РП 10/0,4 кВ единичной мощностью по 2,5 МВт каждая, эти РП запитать от действующих фидеров. Потребуется прокладка новых кабельных линий к каждой РП от действующих фидеров.

3.5.Теплоснабжение

Потребности в тепле для селитебной застройки подсчитаны по укрупнённым показателям теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, исходя из санитарно-гигиенических норм, комфортных условий и условий энергосбережений для зданий, строительство которых осуществляется после 01.01.2001г. (СНиП II-3-79*«Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Климатические данные:

- расчётная температура для проектирования отопления – минус 28°С;

- продолжительность отопительного периода 202 суток.

К каждому новому микрорайону предполагается подвести природный газ и установить дополнительные ШРП.

Малоэтажная блокированная и коттеджная застройка будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников.

Также необходимо продолжать работы по установке приборов учёта теплоносителя на объектах социальной сферы и в жилищном фонде для учёта полученных жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, следует производить поэтапную реконструкцию тепловых сетей с заменой старых труб на трубы с современной теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров труб на отдельных участках. Программой предусмотрено закрытие устаревших котельных.

Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

- Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города.

- Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

- Недостаток средств бюджета города Моршанска для финансирования всего комплекса мероприятий и необходимость софинансирования из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики города Моршанска, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию.

Основными качественными критериями эффективности Программы являются:

- наличие четко сформулированной цели Программы с определением количественных показателей результатов ее осуществления;

- соответствие цели Программы приоритетам и целям социально-экономического развития Тамбовской области и муниципального образования – город Моршанск;

- комплексный подход к решению проблемы развития коммунальной инфраструктуры.

Основными количественными критериями эффективности Программы являются:

- повышение обеспеченности населения коммунальными услугами;

- снижение потерь коммунальных ресурсов при передаче до конечного потребителя;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Результатом реализации Программы должно стать обеспечение населения  города Моршанска Тамбовской области безопасными и благоприятными условиями проживания.

Перечень целевых показателей приведен в Приложении N 1 к Программе.

4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

На первом этапе 2012-2016 годы предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, связанных с реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения, строительство блочной котельной, реконструкцией схемы внешнего электроснабжения г. Моршанска.

На втором этапе 2017-2025 годы предусматривается расширение работ по восстановлению, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, реализация наиболее капиталоемких мероприятий и достижение коренного улучшения условий проживания населения муниципального образования.  Перечень программных мероприятий приведен в Приложении N 2 к Программе.

5.   «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»

Предполагается, что общий объем финансирования Программы в 2012 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 561 241,96 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 10 588,59  тыс. рублей;

за счет средств регионального бюджета Тамбовской области  – 13 223,69  тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 539 539,95 тыс. рублей.

за счет городского бюджета – 320,29 тыс.рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, согласно утвержденным законам о федеральном и областном  бюджетах.

Внебюджетными средствами будут являться средства организаций коммунального комплекса представленные собственными средствами, целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет 96 %.

Согласно проведенному анализу выполнение мероприятий Программы не приведет к дополнительному росту тарифов для населения.

Распределение финансирования мероприятий Программы по годам согласно приложению №  3 к Программе.

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые,  в конечном счете и реализуют мероприятия по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем- отделом ЖКХ администрации города.

Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Моршанска Тамбовской области несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы  осуществляется по итогам полугодия и каждого года в срок до 25 июля и 1 марта реализации программы по целевым показателям. Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения Программы и новых нормативных правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры  как на федеральном, так и на областном уровне.

Ответственным исполнителем Программы является администрация города. Соисполнитель программы – МКУ «Центр развития жилищно- коммунального комплекса и социальных инвестиций г. Моршанска. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае возникновения обязательств федерального бюджета

В случае возникновения обязательств регионального бюджета