Приложение № 3

к конкурсной документации

по лоту №1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная |  |  |  |  |
| 1 | Котельная газовая, назначение нежилое. Инвентарный номер: 644/187. Литер: А, А1. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. | Тамбовская область, город Котовск, ул. Строительная 17 А | Удовлетворительное | Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 68-АА № 987361 от 25.07.2009 г |
| Сети теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Теплосети протяженностью 226 м | Тамбовская область, город Котовск, ул. Строительная | Состояние -рабочее. Износ теплосетей составляет 50% | Свидетельство о государственной регистрации права собственности рег. 68-68/012-68/012/001/2015-1953/1 от 03.12.2015 г |