Приложение №7

к конкурсной документации

по лоту №1

Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

Перечень мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города Котовска и объемы расходов на модернизацию объектов теплоснабжения определены в соответствии со схемой теплоснабжения города Котовска Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации города Котовска от 18.07.2014 № 1417 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Котовск Тамбовской области  на период 2014-2029 годы»

| Наименование источника | Требуемый объем инвестиций в реконструкцию источников энергии на природном газе (млн.руб.) | Требуемый объем инвестиций в реконструкцию действующих распределительных тепловых сетей (млн. руб.) | Потребность в инвестициях всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0,7 | - | 0,7 |

Эффективность вложенных инвестиций на реконструкцию тепловых сетей городского округа приведет к уменьшению тепловых потерь, повышению качества и надёжности системы теплоснабжения потребителей. Ремонт котельной и котельного оборудования повысят качество предоставляемых услуг и надёжность теплоснабжения потребителей.

| № п/п | Наименование | Ед.изм./период |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановые значения показателей деятельности концессионера (плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | плановые значения показателей надежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | Случ./1 км |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | Случ./1Гкал/ч |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) | плановые значения энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от источников тепловой энергии | кг у т./Гкал | 159,65 (156,89) |  | 159,65 (156,89) |  |  | (159,65 (156,89) | 159,65 (156,89) | 159,65 (156,89) | 159,65 (156,89) |
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (20,334 кв.м.) | Гкал/м2 | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 |  | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
|  | отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (20,334 кв.м.) | тонн/м2 | 3,55 |  | 3,55 |  | 3,55 |  | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
|  | - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 76,84 |  | 76,84 |  | 76,84 |  | 76,84 | 76,84 | 76,84 |
|  | - величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям | м3/год | 72,18 |  | 72,18 |  | 72,18 |  | 72,18 | 72,18 | 72,18 |